商店超市诚信计量承诺单位能力核查表

| 序号 | 标准项目 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 基本要求 (总分 15 分) | 1 建立诚信计量承诺制度 （10 分） | - 1.应建立诚信计量承诺制度，在经营场所内明显位置公开公示诚信计量自我承诺承诺书，主动接受社会监督。 - 2.建立相关制度，对未兑现诚信计量承诺的各类行为做出相应的改正和补偿规定，并实施补偿。 | - 是否建立了诚信计量承诺制度，是否已经公开公示承诺。（5分） - 承诺的内容是否包含了本要求的内容。 - （3分） - 计量纠纷实施补偿的记录。(2分) |  |  |
| 2 | 2 技术要求 (总分65分) | 2.1 人员 （5分） | - 应配备足够的计量管理、技术和监督人员。 - 应对有关诚信计量岗位人员的资格、知识、培训、技能、授权等做出规定，并形成文件。应保存人员的相关记录。 - 企业应制定人员培训工作程序，确定培训政策，开展人员教育、技能培训。应保存培训的相关记录。 | - 1.是否有制度文件对各有关岗位的人员的职责、资格、技能等作出规定，是否有人员记录（档案）。（3 分） - 2.是否有计量业务知识培训记录。(2分) |  |  |
| 3 |  | 2.2 设备 （25分） | - 应按所售商品和相关要求，配备测量范围和准确度适应的相关计量器具。通常主要包括但不限于电子秤、天平、木直尺等。 - 所有计量器具的性能应符合相应的检定规程/校准规范的要求，并符合商店超市的使用要求。在日常使用前应检查，确认计量器具处于正常状态。 - 应建立、保持计量器具记录（档案），记录至少应包括：计量器具名称、型号规格、准确度等级、测量范围、制造商、唯一性标识、安装地点、检定/校准周期、检定/校准日期、检定/校准机构、检定/校准证书、维修维护计划和记录等。 - 所有需要检定/校准的计量器具，应使用标签、编码或其他标识表明计量器具检定/校准状态，便于使用人方便地识别。 | - 是否制定了设备管理程序，对计量器具配备、使用、性能要求、标识、正确处置、保护措施等做出规定。是否有相应实施记录。（5分） - 是否配备了适合经营需要的计量器具。（5分） - 各项计量设备是否具有出厂产品合格证书和型式批准证明材料等。（5分） - 3.是否建立了本要求规定的计量设备档案（记录）。（10分） |  |  |
| 4 |  | 2.3 计量溯源性（20 分） | 1.所有计量器具均应溯源至计量基准或社会公用计量标准，具有连续、有效的检定/校准证书。 2.属于强制检定的计量器具应按照法律法规的规定，向当地计量行政主管部门指定的计量技术机构申请强制检定。 | 1.检定/校准证书是否齐全、连续、有效。 （10分） 2.是否有计量器具检定/校准的程序和计划。（10分） |  |  |
| 5 |  | 2.4 操作程序 （20分） | 1.应根据有关标准规程规范、设备使用说明以及相关规定，制定计量设备的操作方法，保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法应保持有效版本并易于人员取阅。操作过程应保持与客户持续沟通。 2.零售商品称重应向消费者告知包装、捆扎物的重量。如捆扎物为必要包装物，须向消费者告知捆扎物重量。 - 3.现场测量时应按规定使用法定计量单位，向消费者明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。对有异议的，由当地计量行政主管部门指定的计量技术机构仲裁，能够协商一致的，可采取其他检测方式。 - 4.按重量结算时，现场称重，结算量与实际量的量值偏差应不超过《零售商品称重计量监督管理办法》的规定。 | - 是否有操作方法（5分） - 观察操作人员是否按操作方法熟练操作。（5 分） - 现场观察，是否在现场向消费者明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。（5分） - 现场是否向消费者明示是否包含包装物、捆扎物等信息。（5分） |  |  |
| 6 | 3管理要求(总分20分） | 3.1 管理体系文件（10 分） | 1.应将政策、制度、计划、程序、档案和作业指导书等制定成文件，并对管理体系文件实时动态管理。并保证诚信管理体系有效实施。 2.制定明确的处理计量纠纷的规定和程序文件，并做好处理记录。 | 1.是否制定了管理手册、程序文件、记录等，是否有宣贯记录，确保诚信计量管理体系有效实施。（2分） 2.是否有明确的处理计量纠纷的规定和程序文件（3分）。 3.是否有计量纠纷的处理记录。（5 分） |  |  |
| 7 |  | 3.2监督和检查（10分） | - 1.应制定日常监督和检查工作程序，监督和检查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，建立防止偏离体系要求的机制。 - 2.应实施定期检查，并保证监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。 | 1.是否制定了日常监督和检查工作程序文件。（5 分） 2.是否有相关实施记录。（5 分） |  |  |

注：

  - 当发现不符合时，应在“评价记录”栏中注明扣分内容。

  - 每个二级条款评分不可为 0。

  - 累计分值达到 80 分为评价合格。

单位（盖章）：

评价结果：	评价人员签字：	评价日期：