加油站诚信计量承诺单位能力核查表

| 序号 | 标准项目 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 基本要求 (总分 15 分) | 1 建立诚信计量承诺制度 （15 分） | - 加油站应建立诚信计量承诺制度，在经营场所内明显位置公开公示诚信计量自我承诺承诺书，主动接受社会监督。 - 建立相关制度，对未兑现诚信计量承诺的各类行为做出相应的改正和补偿规定，并实施补偿。 | - 是否建立了诚信计量承诺制度，是否已经公开公示承诺。（8 分） - 承诺的内容是否包含了本要求的内 容。（5分） - 计量纠纷实施补偿的记录。(2分) |  |  |
| 2 | 2 技术要求 (总分65分) | 2.1 人员 （5分） | - 加油站应根据工作需要配备足够的专（兼）职计量人员。 - 加油站计量人员应当接受相应的计量业务知识培训。 | - 1.是否有制度文件对各有关岗位的人员的职责、资格、技能等作出规定，是否有人员记录（档案）。（3 分） - 2.是否有计量业务知识培训记录。(2分) |  |  |
| 3 |  | 2.2 设备 （20分） | - 加油站应配备加油计量设备。应当具有出厂产品合格证书，性能应符合相应检定规程要求，不得使用非法定计量单位的计量器具。燃油机油机符合型式批准的要求。 - 2.需要维修的燃油加油机，应当向具有合法维修资格的单位报修，跟换的零部件要有制造商原厂证明。 - 3加油站应建立、保持加油站计量设备记录（档案）。记录至少应包括：设备名称、型号规格、制造商、唯一性标识、安装地点、检定/校准周期、检定/校准日期、检定/校准机构、检定/校准证书、维修维护计划和记录等。 | - 是否制定了设备管理程序，对加油计量设备配备、使用、性能要求、标识、正确处置、保护措施等做出规定。是否有相应实施记录。（5分） - 各项计量设备是否具有出厂产品合格证书和型式批准证明材料等。（5分） - 3.是否建立了本要求规定的计量设备档案（记录）。（10分） |  |  |
| 4 |  | 2.3 计量溯源性（20 分） | 1.所有用于加油计量的设备（包括辅助设备）均应溯源至计量基准或社会公用计量标准，具有连续、有效的检定/校准证书。 2.加油站应制定加油计量设备检定/校准的程序和计划,明确检定/校准周期和上级溯源机构。 | 1.检定/校准证书是否齐全、连续、有效。 （10分） 2.是否有加油计量设备检定/校准的程序和计划。（10分） |  |  |
| 5 |  | 2.4 操作程序 （20分） | - 加油站应根据有关标准/规程/规范、设备使用说明以及相关规定，制定加油计量设备的操作方法，保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法应保持有效版本并易于人员取阅。 - 现场测量时应向客户明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。对有异议的，由当地计量行政主管部门指定的计量技术机构仲裁；能够协商一致的，可采取其他检测方式。 - 使用燃油加油机过程中不得破坏加油机及其铅封，不得擅自改动、拆装燃油加油机，不得使用未经批准而改动的燃油加油机。 | - 是否有操作方法（5分） - 观察操作人员是否按操作方法熟练操作。（2 分） - 现场观察，是否在现场加油向客户明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。（3分） - 是否存在破坏加油机及其铅封，改动、拆装加油机等情况。（10分） |  |  |
| 序号 | 标准项目 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| 6 | 3管理要求(总分20分） | 3.1 管理体系文件（10 分） | 1.加油站应将政策、制度、计划、程序、档案和作业指导书等制定成文件，并对管理体系文件实时动态管理。并保证诚信管理体系有效实施。 2.制定明确的处理计量纠纷的规定和程序文件，并做好处理记录。 | 1.是否制定了管理手册、程序文件、记录等，是否有宣贯记录，确保诚信计量管理体系有效实施。（2分） 2.是否有明确的处理计量纠纷的规定和程序文件（3分）。 3.是否有计量纠纷的处理记录。（5 分） |  |  |
| 7 |  | 3.2监督和检查（10分） | - 1.应制定日常监督和检查工作程序，监督和检查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，建立防止偏离体系要求的机制。 - 2.应实施定期检查，并保证监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。 | 1.是否制定了日常监督和检查工作程序文件。（5 分） 2.是否有相关实施记录。（5 分） |  |  |

注：

  - 当发现不符合时，应在“评价记录”栏中注明扣分内容。

  - 每个二级条款评分不可为 0。

  - 累计分值达到 80 分为评价合格。

单位（盖章）：

评价结果：	评价人员签字：	评价日期：