公路计重收费站诚信计量承诺单位能力核查表

1基本要求（总分 20 分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1能承担法律责任的实体（8分） | 应具有符合相关执照或许可证所规定的经营条件，依法取得必要的执照或许可证，并保持有效。 | 依法取得所必要的执照或许可证。法人单位需要有社会信用代码证书等，授权经营需要有授权经营的上级文件。（8 分） |  |  |
| 2 | 1.2建立诚信计量承诺制度 （12 分） | 应建立诚信计量承诺制度，公开公示计量收费标准，做出诚信计量方面的承诺，保证计量收费符合国家标准，主动接受社会监督，对未兑现承诺的行为做出相应的改正和补偿规定。 | - 是否建立了诚信计量承诺制度，是否已经公开公示承诺。（6 分） - 承诺的内容是否包含了本要求的内容。 （6分） |  |  |

2技术要求（总分 60 分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.1设备 （15 分） | 1.应配备称重计量设备。 - 称重计量设备的安装、使用应符合标准要求，计量性能应符合相关检定规程要求。称重计量设备在日常使用前应检查，确保设备处于正常状态。 - 称重计量设备应由经过培训合格的收费员操作。 - 应建立、保持称重计量设备记录（档案），记录至少应包括设备名称、型号规格、制造商、唯一性标识、安装地点、检定/校准周期、检定/校准日期、检定/校准机构、检定/校准证书、设备维修维护计划和记录等。 - 所有需要检定/校准的称重计量设备，应使用标签、编码或其他标识表明设备检定/校准状态，便于使用人方便地识别。 | - 是否制定了设备管理程序，对称重计量设备配备、使用、性能要求、标识、正确处置、保护措施等做出规定。是否有相应实施记录。（5 分） - 操作人员是否经过培训。是否有相应实施记录。（5分） - 是否建立了设备档案（记录）。 （5 分） |  |  |
| 4 | 2.2计量溯源性（15分） | - 所有用于称重计量的设备（包括辅助设备）均应溯源至计量基准或社会公用计量标准。应制定称重计量设备检定/校准的程序和计划，明确称重计量设备检定/校准周期和上级溯源机构。 2.属于强制检定的称重计量设备应按照法律法规的规定，向 当地计量行政主管部门指定的计量技术机构申请强制检定。 | - 检定/校准证书是否齐全、连续、有效。 （10分） - 是否有称重计量设备检定/校准的程序和计划。（5 分） |  |  |

| 5 | 2.3操作程序 （15 分） | - 应根据有关标准/规程/规范、设备使用说明以及相关规定，制定称重计量设备的操作方法或手册，保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法或手册应保持有效版本并易于人员取 阅。 - 现场测量时应向客户（司乘人员，以下同）明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值（货物总重量、超重值等）。对有异议的，协商一致后，可采取静态称量等其他检测方式。 | - 是否有操作方法（5 分） - 观察操作人员是否按操作方法熟练操作。（5分） - 现场观察，是否在现场称重时向客户明示计量单位、操作过程和计量设备显示的量值。（5 分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.4测量结果 （15 分） | - 应准确、清晰、明确和客观的向客户告知测量结果，测量结果应符合标准/规范/规程或规定的要求。 - 当称重计量设备故障导致不能出具结果和数据时，应制定相应的应对方案。 | - 是否有测量结果管理程序文件，对不能出具结果等事项作出规定。（10 分） - 是否有设备故障时的预案。（5 分） |  |  |

3管理要求（总分 20 分）

| 序号 | 标准条款 | 诚信计量要求 | 评价方法 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3.1管理体系文件（10分） | 应将政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文件，管理体系文件应包括但不限于城信计量方针和目标、公开承诺、管理手册、程序文件、记录等。并保证诚信管理体系有效实施。 | - 是否制定了管理管理体系文件。（8分） - 是否有宣贯记录。（2分） |  |  |
| 8 | 3.2监督和检查（10 分） | 应制定日常监督和检查工作程序，监督和检查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，建立防止偏离体系要求的机制。监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。 | - 是否制定了日常监督和检查工作程序文件。（6分） - 是否有相应实施记录。（4 分） |  |  |

注：

  - 当发现不符合时，应在“评价记录”栏中注明扣分内容。

  - 每个二级条款评分不可为 0。

  - 累计分值达到 80 分为评价合格。

单位（盖章）：

评价结果：	评价人员签字：	评价日期：